## Remplacement et pose de clims
ENTREPRISE |  |  | PROVINCE NORD DDE BP 41 98860 KONE
ADRESSE
TEL
RIDET
N° COMPTE
EMAIL
Affaire suivie par : Christophe HONDA
Fourniture, remplacement et pose de clims au CCDTAM route de Foué.
N° | DESCRIPTION | U | Q | PU | TOTAL
1 | Installation de chantier, signalisation, panneau de chantier (obligatoire), implantation, plans de récolement, amenée et repli de matériel… | ens | 1 |  | 0
2 | Déplacement et découcher, si besoin (suivant positionnement géographique de l'entreprise). | ens | 1 |  | 0
Climatisation
Tous les climatiseurs seront commandés par télécommandes à piles avec support murale.
4 | Dépose de 02 allèges-plafonnier dans les salles du LTMA. Récupération des gaz frigorigène R410 et évacuation en filière de reconditionnement. Evacuation des équipements vers filière de traitement de déchets tels que TRECODEC, RECY'GEM ou autres. Un bordereau de suivi des déchets devra être visé par l'organisme de traitement et retourné au maître d'ouvrage. Attention dégazage à l'air libre à éviter. Toutefois si les clims sont en état de fonctionner ils seront récupérés et stockés au dock de la Province. Position : salle de culture et salle atelier de transformation. | ens | 1 |  | 0
5 | Fourniture et pose de 02 allèges-plafonnier en mono split inverter dans le salles du LTMA, de capacité 18000 BTU en R32 avec un SEER de 6 à minima. Les unités extérieures devront avoir un traitement de protection contre la corrosion et l'environnement marin local. Prévoir le remplacement des plots anti vibratiles des unités extérieure, les lignes liquide et aspiration seront calorifugées par des manchons de mousse de type ARMAFLEX d'épaisseur minimum 10mm ou équivalent y compris toutes sujétions de pose. Position : salle de culture et salle atelier de transformation. | U | 2 |  | 0
6 | Fourniture et pose d'alimentation électrique entre TGBT et unités extérieures ( env 50ml par câble/unité ), les départs sur les tableaux électriques seront repérés par étiquette. L'utilisation des chemins de câbles déjà en place sera de rigueur y compris toutes sujétions de pose et finition. Position : TGBT et salle nurserie. | ens | 1 |  | 0
7 | Fourniture et pose de 02 allèges-plafonnier en mono split inverter dans la salle de nurserie poser en dos à dos par équerres galva ou au sol sur plots anti vibratiles, de capacité minimum 32000 BTU en R32 avec un SEER de 6 à minima. Les unités extérieures devront avoir un traitement de protection contre la corrosion et l'environnement marin local. Les unités extérieures devront respecter les distances par rapport au mur et au sous forget pour ne pas nuire lors des interventions ou des maintenances. les lignes liquide et aspiration seront calorifugées par des manchons de mousse type ARMAFLEX d'épaisseur minimum 10mm ou équivalent y compris toutes sujétions de pose et de finition. Position : salle nurserie. | U | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TGC 6% |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Arrêtez le présent devis à la somme de
Délai de réalisation du chantier y compris approvisionnement :