## CFP
PHOTOVOLTAIQUE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOUHO - Commune de TOUHO-
DPGF
Pour rappel,la DPGF devra être modifiée (désignation des ouvrages et quantité) selon la solution proposée par le soumissionaire.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
1 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PHOTOVOLTATIQUE -CFP DE TOUHO - 26,4 KWC
1.1 | Installation et repli de chantier | Ens | 1
1.2 | Etudes, démarches administratives | Ens | 1
1.3 | Mise à la terre générateur photovoltaique | Ens | 1
1.4 | Protection Foudre | Ens | 1
1.5 | Protection au découplage | Ens | 1
1.6 | Coffrets Electrique générateur solaire
| Coffrets Electrique TD PV AC | U | 1
| Coffrets Electrique TD PV DC | U | 2
1.7 | Dispositif de transformation de courant DC-AC sécurisé anti-vandale
| Onduleur centralisé 25 KVA | U | 1
| Autres | U | 0
1.8 | Liaison Electrique
| Liaison en cable: PV _TD PV DC _Onduleur _ TD PV AC _ TGBT | ens | 1
1.9 | Modules Photovoltaique 480Wc | U | 55
1.11 | Structure support | ens | 1
1.12 | Cheminement entre les structures jusqu'au TGBT | ens | 1
1.14 | Accessoires et matériels de raccordement Electriques | ens | 1
1.15 | Etiquetage | ens | 1
1.16 | Supervision de l'installation | ens | 1
1.17 | Dossier d'ouvrages exécutés | Ens | 1
1.18 | Option proposée : | Ens | 1 |  | PM
1.10 | Optimiseurs | U | 45 |  | PM
1.19 | Extension de garantie Onduleurs - Micro onduleurs | Ens | 1 |  | PM
1.20 | Extension de garantie Optimiseurs | Ens | 1 |  | PM
1.21 | Extension de garantie Modules PV | Ens | 1 |  | PM
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0
TGC 3% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. |  |  |  |  | 0

## Plateau
LOT 1 PHOTOVOLTAIQUE COLLEGE & INTERNAT DE OUEGOA - Commune de OUEGOA-
DPGF
Pour rappel,la DPGF devra être modifiée (désignation des ouvrages et quantité) selon la solution proposée par le soumissionaire.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
2 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PHOTOVOLTATIQUE -PLATEAU MARITIME DU CFP DE TOUHO- 15KWC
2.1 | Installation et repli de chantier | Ens | 1
2.2 | Etudes, démarches administratives | Ens | 1
2.3 | Mise à la terre générateur photovoltaique | Ens | 1
2.4 | Protection Foudre | Ens | 1
2.5 | Protection au découplage | Ens | 1
2.6 | Coffrets Electrique générateur solaire
| Coffrets Electrique TD PV AC | U | 1
| Coffrets Electrique TD PV DC | U | 2
2.7 | Dispositif de transformation de courant DC-AC sécurisé anti-vandale
| Onduleur centralisé 17,5 KVA | U | 1
| Sous détail à préciser | U
2.8 | Liaison Electrique
| Liaison en cable: PV _TD PV DC _Onduleur _ TD PV AC _ TGBT | ens | 1
2.9 | Modules Photovoltaique 500Wc | U | 30
2.11 | Structure support | ens | 1
2.12 | Cheminement entre les structures jusqu'au TGBT | ens | 1
2.13 | Accessoires et matériels de raccordement Electriques | ens | 1
2.14 | Etiquetage | ens | 1
2.16 | Dossier d'ouvrages exécutés | Ens | 1
2.17 | Option proposée : | Ens | 1 |  | PM
2.10 | Optimiseurs | U | 30 |  | PM
2.18 | Extension de garantie Onduleurs - Micro onduleurs | Ens | 1 |  | PM
2.19 | Extension de garantie Optimiseurs | Ens | 1 |  | PM
2.20 | Extension de garantie Modules PV | Ens | 1 |  | PM
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0
TGC 3% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. |  |  |  |  | 0