|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | NOUVELLE-CALEDONIE  ---  **PROVINCE NORD**  **---**  **B.P. 41**  **98 860 KONE**  **Tél. 47.71.00** | | |
| DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DU FONCIER  **Subdivision de CANALA**  -----  B.P 53 – 98 813 Canala  Téléphone : 42 31 06  Télécopie : 42 30 00 | | | | | |  | | Canala, le 7/ 07/2025 | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | |
| **FICHE DES TRAVAUX** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | **Consultation pour des travaux d’hydrocurage et ITV au niveau de la (*conduite d’évacuation sur extrait de plan ci-dessous en couleur bleu*) aux abords de la RPN3 section village de Poro (Houailou) a 55ml de l’ouvrage du CFTMC.**  **SERVICE :** Subdivision DAF de Canala  **Bureau :** Bureau Exploitation (BEX) de Houailou  **Contacts :**  Chef BEX :  PARAWI Yanick – Tél : 42 51 19 – Mob : 75 30 41 – mail : [y.parawi@provonce-nord.nc](mailto:y.parawi@provonce-nord.nc)  Chef d’équipe BEX Houailou :  NIRIKANI Noel – Tél : 42 51 19 ,  [n.nirikani@province-nord.nc](mailto:n.nirikani@province-nord.nc),  Mécanicien: - Tel : 42 51 19  j.kaparin@province-nord.nc,   1. **Détail de la consultation**:      1. Hydrocurage sur 55ml entre le regard **rouge** et la flèche bleu Ø 160-200 pour la conduite d’évacuation. 2. ITV inspection télévisée des réseaux d’assainissement sur 55ml | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | |  | |
| **2)** | | **Localisation**: | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | |

